|  |  |
| --- | --- |
| UBND TỈNH HÀ TĨNH**SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG**Số: 932/STTTT-BCVTV/v báo cáo cập nhật kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVII | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** *Hà Tĩnh, ngày 17 tháng 10 năm 2019* |

Kính gửi: Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Thực hiện Thông báo kết luận số 345/TB-UBND ngày 08/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo cập nhật kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVII theo các nội dung đã được UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh tại Văn bản số 4633/UBND-TH ngày 12/7/2019 như sau:

Sau khi doanh nghiệp bảo dưỡng và đơn vị kiểm định độc lập đo kiểm lại hệ thống tiếp địa với kết quả của hệ thống tiếp đất là 3.86 Ω. Với kết quả đo kiểm này và thực tế thiết bị điện, điện tử trong nhà trạm viễn thông vẫn an toàn thì khẳng định không có căn cứ cho phản ánh hiện tượng sét đánh ở khu vực là do trạm viễn thông gây ra. Sở Thông tin và Truyền thông đã có Công văn số 668/STTTT-BCVT ngày 23/7/2019 gửi UBND huyện Hương Sơn, UBND xã Sơn Trà (kèm theo) để thông báo đến người dân để biết nội dung trên.

Kính gửi Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh tổng hợp./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***- Như trên;- Lãnh đạo Sở;- UBND tỉnh (báo cáo);- Lưu: VT, BCVT3. | **KT. GIÁM ĐỐC****PHÓ GIÁM ĐỐC****(đã ký)****Đậu Tùng Lâm** |